Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧИКОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___02_» _июня _____ 2026 год




№__456___

с. Красный Чикой

О создании Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций к осенне-зимнему отопительному периоду 2026/2027 годов
        В целях определения готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных учреждений к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов» и в соответствии со статьёй 26 Устава Красночикойского муниципального округа, администрация Красночикойского муниципального округа постановляет:
1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов в составе:

Конюков                                   - председатель Комиссии, заместитель главы
Николай Павлович                  Красночикойского муниципального округа;
 Карпова Елена                         - главный специалист отдела по 

Александровна                         развитию инфраструктуры администрации 

                                                   Красночикойского муниципального округа;                                                    

Трофимов                                  -директор МУП «РЖКХ»;
Алексей Михайлович
	Репин

Сергей Григорьевич
	-главный государственный инспектор Забайкальского управления Росстехнадзора (по согласованию)


Руководители теплоснабжающих организаций (по согласованию).

2. Комиссии в срок до 11.09.2026 года провести проверку готовности теплоснабжающих организаций Красночикойского муниципального округа в соответствии с Программой (Приложение 1) и завершить проверку оформлением паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.
И.О. главы Красночикойского                                                           Н.П.Конюков
муниципального округа

Приложение 1

к постановлению администрации

Красночикойского муниципального округа
№ _456____ от «__02_»_июня _________2026 г.

Программа проверки готовности к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций Красночикойского муниципального округа.
В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 гг. администрацией Красночикойского муниципального округа должны быть проверены в отношении данных организаций:

 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей; 

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи; 

- соблюдение водно-химического режима; 

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтностроительных и транспортных организаций (при наличии таковых), а также органов местного самоуправления; 

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и организациями; 

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящей Программы.
